## CHECKLIST KIỂM TRA
CARGOON - HỆ THỐNG VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA
CHECKLIST KIỂM TRA ĐÁ XÂY DỰNG TẠI HIỆN TRƯỜNG (CHUẨN TCVN 7570:2006 – NĂM 2026)
Dành cho Nhà thầu & Giám sát công trình tại miền Tây ¦ Áp dụng khi sà lan cập bến
Công trình: |  |  | Số sà lan:
Nhà thầu: |  |  | Loại đá:
Ngày kiểm tra: |  |  | Người kiểm tra:
PHẦN 1: KIỂM TRA HÀNH CHÍNH & NGUỒN GỐC (Trước khi đổ hàng)
STT | Mã | Nội dung kiểm tra | Tiêu chuẩn đạt | Kết quả | Ghi chú
1 | HC-01 | Chứng chỉ xuất xưởng (CO/CQ) | Có mộc đỏ của mỏ đá (Đồng Nai/An Giang…), đúng ngày xuất hàng
2 | HC-02 | Phiếu kiểm định đá xây dựng 2026 | Kết quả thí nghiệm cơ lý còn hiệu lực trong vòng 3–6 tháng
3 | HC-03 | Hợp đồng / Phiếu giao hàng | Đúng khối lượng, chủng loại (Đá 1x2, 4x6…) đã đặt
4 | HC-04 | Số hiệu sà lan | Khớp với thông tin vận chuyển trên hệ thống điều phối CargoOn
PHẦN 2: KIỂM TRA CẢM QUAN (Quan sát bằng mắt thường)
💡 Mẹo: Lấy ngẫu nhiên một nắm đá ở nhiều vị trí khác nhau trên sà lan để quan sát.
STT | Mã | Hạng mục kiểm tra | Dấu hiệu KHÔNG ĐẠT (cần loại bỏ) | Kết quả | Ghi chú
1 | CQ-01 | Màu sắc đá | Nhiều viên màu vàng, đất hoặc trắng đục → đá vôi mềm
2 | CQ-02 | Hình dạng hạt | Hạt thoi dẹt > 15% (mỏng, dài)
3 | CQ-03 | Độ sạch bề mặt | Lẫn rễ cây, rác, nilon, bùn đất đóng cục
4 | CQ-04 | Kiểm tra hàm lượng bụi/sét | Nước đục ngầu ngay khi thả đá vào chậu nước sạch (> 1%)
PHẦN 3: KIỂM TRA KỸ THUẬT (Thí nghiệm hiện trường)
STT | Mã | Chỉ tiêu kiểm tra | Cách kiểm tra nhanh | Ngưỡng TCVN | Kết quả
1 | KT-01 | Kích cỡ hạt (Dmax) | Dùng sàng tay hoặc thước kẹp kiểm tra hạt lớn nhất | Đá 1x2: Dmax ≤ 25mm
2 | KT-02 | Độ cứng / Chất lượng đá | Dùng búa gõ mạnh vào viên đá ngẫu nhiên | Vỡ giòn, sắc cạnh ✓ ¦ Mủn thành bột ✗
3 | KT-03 | Hàm lượng tạp chất bụi/sét | Rửa sạch 1 kg đá, cân lại sau khi khô, tính % hao hụt | Tỷ lệ hao hụt < 1%
PHẦN 4: LƯU Ý KHI VẬN TẢI SÀ LAN ĐÁ XÂY DỰNG MIỀN TÂY
⚓ | Kiểm tra mớn nước sà lan |  | Xác nhận khối lượng thực tế bằng cách đo mớn nước trước và sau khi hạ hàng
🚫 | Tránh tạp chất đáy sà lan |  | Giám sát kỹ khi bốc lớp đá dưới cùng – tránh lẫn bùn cát / rác từ lòng sà lan
📦 | Vị trí hạ bãi |  | Phải có lớp lót (bê tông nghèo hoặc bạt chuyên dụng) – đá không tiếp xúc nền đất yếu
KẾT QUẢ KIỂM TRA TỔNG HỢP
Tổng số hạng mục kiểm tra: |  |  | 11
Đánh giá chung (Nhà thầu / Giám sát):
Chữ ký xác nhận
Người kiểm tra hiện trường |  | Giám sát công trình |  | Đại diện nhà cung cấp
Họ tên & Ngày ký: |  | Họ tên & Ngày ký: |  | Họ tên & Ngày ký:
⚠️ LƯU Ý: Một chuyến đá kém chất lượng có thể gây thiệt hại gấp 10 lần chi phí khắc phục. Hãy chọn đơn vị cung ứng uy tín có cam kết rõ ràng về tiêu chuẩn kỹ thuật. CargoOn - Giải pháp vận chuyển thủy nội địa sà lan và cung ứng đá xây dựng Miền Tây

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHECKLIST KIỂM TRA ĐÁ XÂY DỰNG
CÁCH DÙNG CỘT KẾT QUẢ
Đạt | Hạng mục kiểm tra đạt yêu cầu | Tiếp tục quy trình bình thường
Không Đạt | Hạng mục KHÔNG đạt yêu cầu | Dừng nhận hàng, lập biên bản & liên hệ nhà cung cấp
Chưa KT | Chưa thực hiện kiểm tra | Phải hoàn thành trước khi ký xác nhận
QUY TRÌNH KIỂM TRA
Bước 1 | Kiểm tra hành chính (Phần 1) | Xác minh đầy đủ giấy tờ CO/CQ và phiếu kiểm định
Bước 2 | Kiểm tra cảm quan (Phần 2) | Quan sát mắt thường các mẫu đá lấy ngẫu nhiên
Bước 3 | Thí nghiệm hiện trường (Phần 3) | Thực hiện kiểm tra nhanh kích cỡ, độ cứng, tạp chất
Bước 4 | Ghi kết quả tổng hợp | Chọn kết luận và ký xác nhận
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Lưu trữ | Giữ file checklist theo từng chuyến hàng | Lưu theo tên: CHECKLIST_[SốSàLan]_[Ngày]
Bằng chứng | Chụp ảnh khi phát hiện lỗi | Đính kèm ảnh vào hồ sơ kiểm tra
Cập nhật | Cập nhật khi có thay đổi tiêu chuẩn | Kiểm tra phiên bản mới từ CargoOn định kỳ